## Kamströmställare
FUNKTIONSSCHEMA 1-24 KONT. / FUNCTION SCHEDULE 1-24 CONT.
| Ström / Current | [11 empty] | (A) |  |  |  | Modell /Model | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160
| Spänning / Power | [11 empty] | (V)
| Effekt / Load | [11 empty] | (kW)
Markera X i nedan krysschema. Mark X in below schedule.
| X | Sluten kontakt / Contact closed | [11 empty] | X |  |  | Överlappande kontakt. Andra kontakt sluter innan första kontakten öppnat. Overlaped contacts. Second contact close before first contact open.
X
| X | X |  | Sluten kontakt, avbrott mellan två positioner Closed contacts between two positions
| X | X |  | Sluten kontakt, utan avbrott mellan två positioner. Closed contact between two positions. | [14 empty] | Impulskontakt mellan två positioner. Impulse contact, closes momentarily when switching from one position to another.
Fyll i positionstext. Fill in requested positiontext. | [16 empty] | Byglingsexempel |  |  | Önskad skyltstl./ Requested plate | 48 x 48 mm
64 x 64 mm
72 x 72 mm
96 x 96 mm
Kontaktnr. Contaktno. | 1 | 2 | A | 3 | 4 | 5 | B | 6 | 7 | 8 | C | 9 | 10 | 11 | D | 12 | Ansl. och byglingar Connection terminal and links |  |  | Text för rubrikskylt Requested text on dutylable
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38 | [19 empty] | Övriga önskemål / Other wishes
39-40 | [19 empty] | Återfjädrande från pos. Spring return from pos. |  |  |  | till to
41-42 | [19 empty] | Frontmontering/skruv Front mounting screw |  |  |  | Example: E, EZ35, EZ36, EX
43-44 | [19 empty] | DIN-sken monterad DIN-rail mounted |  |  |  | Markera med X i ett önskat monteringssätt. Mark with an "X" in one of requested mounting.
45-46 | [19 empty] | Enhålsmontage Ø22,5mm One-hole mounting
47-48 | [19 empty] | Bottenmonterad Rear mounting
Markera önskad vridvinkel / Mark requested angle | [20 empty] | Övrigt / Other
Blockera 360º rotation mellan lägena Block rotation between the position | [9 empty] | och and
Tillåt 360º rotation Allow 360º rotation |  |  |  |  | (Sätt X Mark a X)
Rev. / Audit | Ändring / Change | [8 empty] | Datum / Date |  |  |  | Sign |  |  | Fabrikat |  |  |  | Leverantörens art. / Suppliers ref.
[17 empty] | Utfärdare / Editor | [6 empty] | Sign
Mathias Thorberg
Återförsäljare/ Distributor |  | Kundnr. / Cno. |  |  |  | Kundens art.nr. / Customer ref. | [10 empty] | Benämning / Term | [6 empty] | Godk. / Approved
|  | Kund / Customer | [11 empty] | Artikelnummer / Reference | [6 empty] | Utgåva/Edition |  | Datum / Date |  | Sid/Pag
Note on B42: För att ringa in vald vinkel samt vald position, använd de blå ringarna till höger i rutan. To show requseted angle use the possibillity with the two blue rings to the right.
Note on S2: Sätt "X" för önskad kamströmställare. Put a "X" for requested type. PR12 20A (AC20) PR17 25A (AC20) PR21 32A (AC20) PR26 40A (AC20) PR40 63A (AC20) PR63 80A (AC20) PR125 200A (AC20) PR160 250A (AC20)
Note on V22: Positionerna på skylten är dolda. Klicka på skylten så kommer de fram en efter en. Börja skriv när Ni tryckt på resp. positionsfält. Fält är dolt för både för 30, 45, 60 och 90 graders vinkel. The positions on the plate are hided. Click on the plate and they will appear one by one. Start to write the text you want in each field when it appear. There is fields hided booth for 30, 45, 60 and 90 degrees angle.
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1
2
3
4
5
6
7
8
Enhålsmontage
Max. 12 kontakter
(Anslutning 1-24)
E
EZ35
EZ36
EX = all above mountings possible
Frontmontering/Skruv
Exempel/Example

## Tillbehör
Vredfunktioner
Q48PN50 | N48MD50 | C21RA03 | NORM | C21RC00 | Q64MN50 | Q64MNAP | BPR
Skruvmontage | Enhålsmontage | Enhålsmontage litet vred | För NORM-kapsling | Enhålsmontage nyckelvred | Vred med nyckellås | Vred för parallell- kopplade brytare | kapslad kamström- ställare
EZ48 | S
Frontmontage 48 x 48 mm | Bottenmontage (skruv)
Skyltar
Q040 | IF9 | WE40 | Q48
Hållare till rubrikskylt | Rubrikskylt | Positionsskylt | Positionsskylt med hållare