## Kamströmställare
FUNKTIONSSCHEMA upp till 48 kontakter / FUNCTION SCHEDULE up to 48 contacts | [25 empty] | FUNKTIONSSCHEMA upp till 48 kontakter / FUNCTION SCHEDULE up to 48 contacts
| Ström / Current | [11 empty] | (A) |  |  |  | Modell /Model | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |  | Ström / Current | [11 empty] | (A) |  |  |  | Modell /Model | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160
| Spänning / Power | [11 empty] | (V) | [13 empty] | Spänning / Power | [11 empty] | (V)
| Effekt / Load | [11 empty] | (kW) | [13 empty] | Effekt / Load | [11 empty] | (kW)
Markera X i nedan krysschema. Mark X in below schedule. | [25 empty] | Markera X i nedan krysschema. Mark X in below schedule.
| X | Sluten kontakt / Contact closed | [11 empty] | X |  |  | Överlappande kontakt. Andra kontakt sluter innan första kontakten öppnat. Overlaped contacts. Second contact close before first contact open. | [9 empty] | X | Sluten kontakt / Contact closed | [11 empty] | X |  |  | Överlappande kontakt. Andra kontakt sluter innan första kontakten öppnat. Overlaped contacts. Second contact close before first contact open.
[16 empty] | X | [25 empty] | X
| X | X |  | Sluten kontakt, avbrott mellan två positioner Closed contacts between two positions | [22 empty] | X | X |  | Sluten kontakt, avbrott mellan två positioner Closed contacts between two positions
| X | X |  | Sluten kontakt, utan avbrott mellan två positioner. Closed contact between two positions. | [14 empty] | Impulskontakt mellan två positioner. Impulse contact, closes momentarily when switching from one position to another. | [7 empty] | X | X |  | Sluten kontakt, utan avbrott mellan två positioner. Closed contact between two positions. | [14 empty] | Impulskontakt mellan två positioner. Impulse contact, closes momentarily when switching from one position to another.
Fyll i positionstext. Fill in requested positiontext. | [16 empty] | Byglingsexempel |  |  | Önskad skyltstl./ Requested plate | [5 empty] | Fyll i positionstext. Fill in requested positiontext. | [16 empty] | Byglingsexempel
[21 empty] | 64 x 64 mm |  |  | X
Kontaktnr. Contaktno. | 1 | 2 | A | 3 | 4 | 5 | B | 6 | 7 | 8 | C | 9 | 10 | 11 | D | 12 | Ansl. och byglingar Connection terminal and links |  |  | Text för rubrikskylt Requested text on dutylable | [5 empty] | Kontaktnr. Contaktno. | 1 | 2 | A | 3 | 4 | 5 | B | 6 | 7 | 8 | C | 9 | 10 | 11 | D | 12 | Ansl. och byglingar Connection terminal and links |  |  | Kombinationsmöjligheter för master switch och slave switch. Detta om man ex. önskar en mindre storlek som "slave switch" för ex. signalströmmar eller liknande i kombination till en kraftbrytare.
1-2 | [25 empty] | 49-50 ,1-2
3-4 | [25 empty] | 51-52 ,3-4
5-6 | [25 empty] | 53-54 ,5-6
7-8 | [25 empty] | 55-56 ,7-8
9-10 | [25 empty] | 57-58 ,9-10
11-12 | [25 empty] | 59-60 ,11-12
13-14 | [25 empty] | 61-62 ,13-14
15-16 | [25 empty] | 63-64 ,15-16
17-18 | [25 empty] | 65-66 ,17-18
19-20 | [25 empty] | 67-68 ,19-20
21-22 | [25 empty] | 69-70 ,21-22
23-24 | [25 empty] | 71-72 ,23-24
25-26 | [25 empty] | 73-74 ,25-26
27-28 | [25 empty] | 75-76 ,27-28
29-30 | [25 empty] | 77-78 ,29-30
31-32 | [25 empty] | 79-80 ,31-32
33-34 | [25 empty] | 81-82 ,33-34
35-36 | [25 empty] | 83-84 ,35-36
37-38 | [19 empty] | Master switch Q64MNAP | [5 empty] | 85-86 ,37-38 | [19 empty] | Slave switch Q64MNAP
39-40 | [25 empty] | 87-88 ,39-40
41-42 | [25 empty] | 89-90 ,41-42
43-44 | [25 empty] | 91-92 ,43-44
45-46 | [25 empty] | 93-94 ,45-46
47-48 | [25 empty] | 95-96 ,47-48
Markera önskad vridvinkel / Mark requested angle | [20 empty] | Övrigt / Other
Q64MNAP
Blockera 360º rotation mellan lägena Block rotation between the position | [9 empty] | och and
Tillåt 360º rotation Allow 360º rotation |  |  |  |  | (Sätt X Mark a X)
Rev. / Audit | Ändring / Change | [8 empty] | Datum / Date |  |  |  | Sign |  |  | Fabrikat |  |  |  | Leverantörens art. / Suppliers ref.
[17 empty] | Utfärdare / Editor | [6 empty] | Sign
Återförsäljare/ Distributor |  | Kundnr. / Cno. |  |  |  | Kundens art.nr. / Customer ref. | [10 empty] | Benämning / Term | [6 empty] | Godk. / Approved |  | Återförsäljare/ Distributor |  | Kundnr. / Cno. |  |  |  | Kundens art.nr. / Customer ref. | [10 empty] | Benämning / Term | [6 empty] | Godk. / Approved
|  | Kund / Customer | [11 empty] | Artikelnummer / Reference | [6 empty] | Utgåva/Edition |  | Datum / Date |  | Sid/Pag |  |  | Kund / Customer | [11 empty] | Artikelnummer / Reference | [6 empty] | Utgåva/Edition |  | Datum / Date |  | Sid/Pag
[25 empty] | 1/2 | [25 empty] | 2/2
Note on B1: Välkommen till BACO kamströmställare! Här har du näst intill "obegränsade" möjligheter för att få en omkopplare med den funktion du önskar. BACO kamströmställare är kompakta men samtidigt robusta för att passa i många olika applikationer. Här har vi försökt göra det enkelt att fylla i ett funktionsdiagram. Men ibland kan det upplevas lite "komplicerat". Tveka då aldig att kontakta oss för support. Ingen fråga är för enkel för att besvaras. Det viktiga är att vi ser till att ni får den lösning som ni önskar. Kontakta oss på: Tel. 075 - 24 24 100 Mail: kundsupport@aut.oem.se
Note on B42: För att ringa in vald vinkel samt vald position, använd de blå ringarna till höger i rutan. To show requseted angle use the possibillity with the two blue rings to the right.
Note on S2: Sätt "X" för önskad kamströmställare. Put a "X" for requested type. PR12 20A (AC20) 16A (AC21) PR17 25A (AC20) 20A (AC21) PR21 32A (AC20) 25A (AC21) PR26 40A (AC20) 32A (AC21) PR40 63A (AC20) 50A (AC21) PR63 80A (AC20) 63A (AC21) PR125 200A (AC20) 160A (AC21) PR160 250A (AC20) 200A (AC21)
Note on T2: PR12 20A (AC20) 16A (AC21)
Note on U2: PR17 25A (AC20) 20A (AC21)
Note on V2: PR21 32A (AC20) 25A (AC21)
Note on V22: Positionerna på skylten är dolda. Klicka på skylten så kommer de fram en efter en. Börja skriv när Ni tryckt på resp. positionsfält. Fält är dolt för både för 30, 45, 60 och 90 graders vinkel. The positions on the plate are hided. Click on the plate and they will appear one by one. Start to write the text you want in each field when it appear. There is fields hided booth for 30, 45, 60 and 90 degrees angle.
Note on W2: PR26 40A (AC20) 32A (AC21)
Note on X2: PR40 63A (AC20) 50A (AC21)
Note on Y2: PR63 80A (AC20) 63A (AC21)
Note on Z2: PR125 200A (AC20) 160A (AC21)
Note on AA2: PR160 250A (AC20) 200A (AC21)
Note on AC1: Välkommen till BACO kamströmställare! Här har du näst intill "obegränsade" möjligheter för att få en omkopplare med den funktion du önskar. BACO kamströmställare är kompakta men samtidigt robusta för att passa i många olika applikationer. Här har vi försökt göra det enkelt att fylla i ett funktionsdiagram. Men ibland kan det upplevas lite "komplicerat". Tveka då aldig att kontakta oss för support. Ingen fråga är för enkel för att besvaras. Det viktiga är att vi ser till att ni får den lösning som ni önskar. Kontakta oss på: Tel. 075 - 24 24 100 Mail: kundsupport@aut.oem.se
Note on AC42: För att ringa in vald vinkel samt vald position, använd de blå ringarna till höger i rutan. To show requseted angle use the possibillity with the two blue rings to the right.
Note on AT2: Sätt "X" för önskad kamströmställare. Put a "X" for requested type. PR12 20A (AC20) 16A (AC21) PR17 25A (AC20) 20A (AC21) PR21 32A (AC20) 25A (AC21) PR26 40A (AC20) 32A (AC21) PR40 63A (AC20) 50A (AC21) PR63 80A (AC20) 63A (AC21) PR125 200A (AC20) 160A (AC21) PR160 250A (AC20) 200A (AC21)
Note on AU2: PR12 20A (AC20) 16A (AC21)
Note on AV2: PR17 25A (AC20) 20A (AC21)
Note on AW2: PR21 32A (AC20) 25A (AC21)
Note on AX2: PR26 40A (AC20) 32A (AC21)
Note on AY2: PR40 63A (AC20) 50A (AC21)
Note on AZ2: PR63 80A (AC20) 63A (AC21)
Note on BA2: PR125 200A (AC20) 160A (AC21)
Note on BB2: PR160 250A (AC20) 200A (AC21)
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1
2
3
4
5
6
7
8
Exempel/Example
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1
2
3
4
5
6
7
8
Hålbild montage /
Mounting holes
Byggdjup (mm) /
Mounting depth (mm)
Design
Horisontell/
Horizontel
Vertikal/
Vertical

## Om BACO
BACO är tillverkare och specialist i området strömställare. Företaget grundades 1919 i Strasbourg, där man fortfarande har huvuddelen av sin tillverkning. BACO ingår i franska koncernern Legrand sedan 1992, vilket borgar för en stor och trygg ägare. Legrand har en omsättning på ca. 50 mdr SEK. Sortimentet av BACO strömställare har delats upp i tre produktområden:
Tryck- och vridströmställarserien
En komplett serie med tryckknappar, vred, kontaktblock, nödstopp m.m. I modern men robust industri- design. En serie som är mycket lättmonterad och med en snygg design som lyfter applikationen. Tryckknappsserien har mycket hög IP-klassning (IP69K) samt hög slagtålighet (IK05/07), vilket gör att de står upp till kraven i mycket tuffa applikationer. Stora möjligheter till kundanpassning av ex. funktion och unik märkning på såväl tryckknappar som kapslingar och skyltar. Detta gör att produkterna ger ett stort mervärde för er applikation.
Kamströmställare
En kompakt men robust serie av kamströmställare från 10 till 250 ampere. Mycket stora möjligheter till anpassning av funktion, /gravering/märkning m.m. för att passa in i just er applikation. Vi har snabbservice på PR12 (20A), vilket gör att vi kan levererar kundanpassad kamströmställare inom 24 timmar. Ofta kan vi t.o.m. leverera samma dag som beställningen kommer till oss. LEVERANS INOM 24 TIMMAR!
Lastfrånskiljare
Kompakta lastfrånskiljare med flera kombinationsmöjligheter. Kontaktblocken i BACO lastfrånskiljare är samma oavsett om den ska botten- eller frontmonteras (DIN-skena eller i panelen). Detta gör att man kan minska på antalet olika artikelnummer på lager, vilket frigör såväl lagerutrymme som
Kvalitetsgaranti
BACO gör verklighet av det som många bara pratar om, genom konkreta åtaganden. Det är därför vi kan ge 10-års garanti på alla nya produkter som köps sedan september 2005. Denna garanti förstärker försäkran om BACO som att ha en fast och engagerad varumärke vid din sida. Med Baco, kan du vara säker på att du har gjort rätt val..